SWR 2001/HP 201
Kmitočtový rozsah
PSV
VÝKON


3 - 200 MHz
26 - 30 MHz

Max. příkon
1000 W


Přesnost
+/- 5 %
+/- 20 %

Rozměry
80 x 155 x 130 mm (v x h x š)


Přístroj se zapojuje pomocí konektorů na zadní straně. Na konektor označený ANTENNA se připojí anténa (zátěž) a na konektor označený TRANSMITTER se připojí radiostanice (zdroj signálu). 
Měření výkonu:
· připojte měřené zařízení 
· zvolte příslušný měřící rozsah  (5W/50W/250W/1kW)
· na stupnici příslušné zvolenému rozsahu odečtěte výchylku
· pro změření výkonu je potřeba použít zátěž 50 
· Měření PSV:
· připojte měřené zařízení
· přepínač přepněte do polohy DIR
· přepněte RDST na vysílání
· regulátorem SET nastavte výchylku na stupnici SWR do polohy ∞
· přepněte RDST na příjem
· přepínač přepněte do polohy REF
· na stupnici SWR odečtete výchylku
Typ K-SWR-201 je vybaven podsvětlením měřidla. Příslušným konektorem připojte do napájecího konektoru na zadní stěně přístroje ss napětí 12V (13,8V) dle vyznačené polarity. Vypínačem u nap.konektoru je možné buď osvětlení zapnout (ON), nebo vypnout (OFF).
